УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты 
Российской Федерации

от «10» января 2017 г. №12н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Плиточник

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт	3

(функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	4

3.1. Обобщенная трудовая функция «Подготовительные работы  под облицовку плиткой, ремонт внутренних и наружных поверхностей зданий, облицованных плиткой, замена отдельных плиток»	4

3.2. Обобщенная трудовая функция «Облицовка внутренних поверхностей зданий  плиткой»	9

3.3. Обобщенная трудовая функция «Облицовка наружных поверхностей зданий плиткой (керамической, керамогранитной, мозаичной, стеклянной и др.)»	12

3.4. Обобщенная трудовая функция «Облицовка потолков и криволинейных поверхностей зданий плиткой (сложные поверхности)»	15

3.5. Обобщенная трудовая функция «Декоративно-художественная облицовка внутренних и наружных поверхностей зданий плиткой»	18

IV. Сведения об организациях – разработчиках  профессионального стандарта………………………………………………………………………………………………22

I. Общие сведения

| Работы по облицовке внутренних и наружных, горизонтальных и вертикальных поверхностей плиткой |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Покрытие наружных и внутренних поверхностей зданий различными видами плиток защитного и декоративного назначения

Группа занятий:

| 712 | Рабочие-отделочники и рабочие родственных занятий | 7122 | Настильщики полов и плиточники |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ1) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 43.32.3 | Производство работ по внутренней отделке зданий (включая потолки, раздвижные и съемные перегородки и т.п.). |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | Уровень квалификации | Наименование | Код | Уровень (подуровень) квалификации |
| А | Выполнение подготовительных работ под облицовку плиткой, ремонт внутренних и наружных поверхностей зданий, облицованных плиткой, замена отдельных плиток | 2 | Подготовка поверхностей основания под облицовку плиткой с предварительной сортировкой плиток | А/01.2 | 2 |
|  |  |  | Замена отдельных плиток на внутренних и наружных поверхностях зданий | А/02.2 | 2 |
|  |  |  | Ремонт участков внутренних и наружных поверхностей зданий, облицованных плиткой | А/03.2 | 2 |
| В | Облицовка внутренних поверхностей зданий плиткой (простые поверхности –стены и потолки) | 3 | Подготовительные и заключительные работы для внутренней облицовки плиткой | В/01.3 | 3 |
|  |  |  | Плиточные работы по облицовке стен и полов внутри зданий | В/02.3 | 3 |
| С | Облицовка наружных поверхностей зданий плиткой (керамической, керамогранитной, мозаичной, стеклянной) | 3 | Подготовительные и заключительные работы для наружней облицовки плиткой | C/01.3 | 3 |
|  |  |  | Плиточные работы по облицовке фасадов и цоколя зданий | C/02.3 | 3 |
| D | Облицовка потолков и криволинейных поверхностей зданий плиткой (сложные поверхности) | 4 | Подготовительные и заключительные работы для облицовки плиткой сложных поверхностей | D/01.4 | 4 |
|  |  |  | Плиточные работы по облицовке сложных поверхностей, выступающих элементов зданий | D/02.4 | 4 |
| Е | Декоративно-художественная облицовка внутренних и наружных поверхностей зданий плиткой | 4 | Подготовительные и заключительные работы для декоративно-художественной облицовки внутренних и наружных поверхностей зданий плиткой | Е/01.4 | 4 |
|  |  |  | Плиточные работы по декоративно-художественной облицовке стен, потолков, полов архитектурно-конструктивных элементов здания плиткой, плиткой-шелкографией, зеркальной плиткой. | Е/02.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Подготовительные работы под облицовку плиткой, ремонт внутренних и наружных поверхностей зданий, облицованных плиткой, замена отдельных плиток | Код | А | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Заимствовано из оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей | Облицовщик-плиточник Облицовщик-плиточник 2-го разряда |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессиям, программы переподготовки рабочих и служащих |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации2 |
|  | Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда вводный и на рабочем месте, стажировка на рабочем месте и проверка знаний требований охраны труда3 |
|  | При необходимости использования грузоподъемного оборудования для перемещения материалов прохождение инструктажа по выполнению работ с использованием стропального оборудования и с отметкой о периодическом (или внеочередном) прохождении проверок знаний производственных инструкций4 |
| Другие характеристики |  |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7122 | Настильщики полов и плиточники |
| ЕТКС5 | § 288 | Облицовщик-плиточник 2-го разряда |
| ОКПДТР | 15220 | Облицовщик-плиточник |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка поверхностей основания под облицовку плиткой с предварительной сортировкой плиток | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Заимствовано из оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Очистка поверхностей основания под облицовку плиткой |
| --- | --- |
|  | Подготовка плитки к укладке: сортировка, выравнивание и подточка кромок плитки |
|  | Приготовление вручную по заданному составу растворов, сухих смесей и мастик |
|  | Сортировка керамических, стеклянных, асбестоцементных и других плиток по размерам, цвету и сорту |
| Необходимые умения | Выполнять подготовку рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения облицовочных работ плитками и плитами |
|  | Пользоваться инструментом для очистки плиток от раствора |
|  | Пользоваться такелажной оснасткой, инвентарными стропами и захватными приспособлениями для перемещения емкостей с раствором и паллет с плиткой |
|  | Пользоваться инструментом и оборудованием для приготовления цементно-песчаного раствора |
|  | Пользоваться средствами индивидуальной защиты |
|  | Соблюдать требования безопасности при нахождении и выполнении работ на строительной площадке |
| Необходимые знания | Требования инструкций и регламентов по организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения облицовочных работ плитками и плитами |
|  | Сортамент, маркировка и нормы расходов цементно-песчаного раствора, керамических, керамогранитных, мозаичных, стеклянных, зеркальных плиток |
|  | Основные виды облицовочных материалов |
|  | Правила разборки поверхностей, облицованных плиткой |
|  | Правила перемещения и складирования грузов малой массы |
|  | Основные виды и правила применения такелажной оснастки, стропов и захватных приспособлений |
|  | Способы и последовательность приготовления строительных растворов для облицовки плиткой |
|  | Виды инструмента, оборудования, инвентаря и оснастки для приготовления раствора и правила их применения |
|  | Виды инструмента, инвентаря для облицовки плиткой и правила их применения |
|  | Виды и правила использования средств индивидуальной защиты, применяемых для безопасного выполнения работ |
|  | Инструкции по использованию, эксплуатации, хранению приспособлений, инструментов и других технических средств, используемых в подготовительных работах |
| Другие характеристики |  |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Замена отдельных плиток на внутренних и наружных поверхностях зданий | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Заимствовано из оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка состояния поверхности, облицованной плиткой, и определение плиток, подлежащих замене |
| --- | --- |
|  | Удаление дефектных и отслоившихся плиток |
|  | Подготовка плитки к укладке: сортировка, выравнивание и подточка кромок плитки |
|  | Очистка и выравнивание освободившихся участков без повреждения плитки, не подлежащей замене, на прилегающих участках |
|  | Подготовка основания под удаленной плиткой с использованием средств малой механизации |
|  | Увлажнение и, при необходимости, нанесение насечки на освободившийся участок, нанесение на плитку клеящего раствора |
|  | Приготовление клеящего раствора с использованием готовых сухих смесей различного состава и средств малой механизации |
|  | Укладка новой плитки вместо удаленных плиток в соответствии с технологической картой |
|  | Затирка и восстановление швов, очистка установленных и прилегающих к ним плиток от загрязнений |
|  | Заделка незначительных дефектов в отдельных плитках без удаления |
| Необходимые умения | Производить осмотр облицованных поверхностей для выявления участков, подлежащих замене |
|  | Производить очистку и выравнивание участков без повреждения соседних участков, не подлежащих ремонту |
|  | Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения облицовочных работ плитками и плитами в соответствии с инструкциями и регламентами |
|  | Производить подготовку основания под удаленной плиткой без повреждения облицовки с использованием средств малой механизации |
|  | Готовить клеящий раствор для производства плиточных работ на основе сухих смесей различного состава с использованием средств малой механизации |
|  | Применять средства малой механизации и инструмент для выполнения плиточных работ |
|  | Производить укладку новой плитки с подгонкой к местам примыкания к участкам, не подлежащим ремонту |
|  | Производить затирку и восстановление нарушенных швов |
| Необходимые знания | Требования инструкций и регламентов по организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения облицовочных работ плитками и плитами |
|  | Технологическую последовательность производства работ по ремонту и замене облицовочной плитки в соответствии с технологической картой |
|  | Основные виды облицовочных материалов |
|  | Сортамент, маркировка и нормы расходов цементно-песчаного раствора, керамических, керамогранитных, мозаичных, стеклянных, зеркальных плиток |
|  | Правила разборки поверхностей, облицованных плиткой |
|  | Правила перемещения и складирования грузов малой массы |
|  | Способы и последовательность приготовления строительных растворов для облицовки плиткой |
|  | Виды инструмента, инвентаря, средств малой механизации для облицовки плиткой и правила их применения |
|  | Виды и правила использования средств индивидуальной защиты, применяемых для безопасного выполнения работ |
|  | Инструкции по использованию, эксплуатации, хранению приспособлений, инструментов и других технических средств, используемых в подготовительных работах |
|  | Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ |
|  | Состав и правила приготовления клеящих растворов для производства плиточных работ на основе сухих смесей с использованием средств малой механизации |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Ремонт участков внутренних и наружных поверхностей зданий, облицованных плиткой | Код | A/03.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Заимствовано из оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка состояния поверхности, облицованной плиткой, и определение участков, подлежащих ремонту |
| --- | --- |
|  | Удаление дефектной и отслоившейся плитки с поверхностей, подлежащих ремонту |
|  | Очистка и выравнивание основания ремонтируемого участка поверхности |
|  | Приготовление клеящего раствора на основе сухих смесей различного состава с использованием средств малой механизации |
|  | Увлажнение поверхности и нанесение на плитку клеящего раствора |
|  | Укладка новой плитки в местах, подлежащих ремонту, в соответствии с технологической картой |
|  | Затирка, восстановление нарушенных швов и очистка установленных и прилегающих к ним плиток от загрязнений |
| Необходимые умения | Производить осмотр облицованных поверхностей для выявления участков, подлежащих ремонту |
|  | Удалять пришедшие в негодность и отслоившиеся плитки без повреждения соседних участков, не подлежащих ремонту |
|  | Производить очистку и выравнивание участков без повреждения соседних участков, не подлежащих ремонт |
|  | Производить подготовку основания под удаленной плиткой без повреждения облицовки с использованием средств малой механизации |
|  | Готовить клеящий раствор для производства плиточных работ на основе сухих смесей различного состава с использованием средств малой механизации |
|  | Работать со средствами малой механизации и инструментом (приспособлениями), предназначенными для выполнения плиточных работ |
|  | Производить работы в соответствии с технологической картой на соответствующие виды работ |
|  | Производить затирку и восстановление нарушенных швов |
| Необходимые знания | Требования инструкций и регламентов по организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения облицовочных работ плитками и плитами |
|  | Технологическую последовательность производства работ по ремонту и замене облицовочной плитки в соответствии с технологической картой |
|  | Основные виды облицовочных материалов |
|  | Сортамент, маркировка и нормы расходов цементно-песчаного раствора, керамических, керамогранитных, мозаичных, стеклянных, зеркальных плиток |
|  | Правила разборки поверхностей, облицованных плиткой |
|  | Правила перемещения и складирования грузов малой массы |
|  | Способы и последовательность приготовления строительных растворов для облицовки плиткой |
|  | Виды инструмента, инвентаря, средств малой механизации для облицовки плиткой и правила их применения |
|  | Виды и правила использования средств индивидуальной защиты, применяемых для безопасного выполнения работ |
|  | Инструкции по использованию, эксплуатации, хранению приспособлений, инструментов и других технических средств, используемых в подготовительных работах |
|  | Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ |
|  | Состав и правила приготовления клеящих растворов для производства плиточных работ на основе сухих смесей с использованием средств малой механизации |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Облицовка внутренних поверхностей зданий плиткой (простые поверхности – стены и потолки) | Код | В | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Заимствовано из оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей | Облицовщик-плиточник Облицовщик-плиточник 3-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессиям, программы переподготовки рабочих и служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее двух месяцев выполнения работ облицовщиком-плиточником 2-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации2 |
|  | Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда вводный и на рабочем месте, стажировка на рабочем месте и проверка знаний требований охраны труда3 |
|  | При необходимости использования грузоподъемного оборудования для перемещения материалов прохождение инструктажа по выполнению работ с использованием стропального оборудования и с отметкой о периодическом (или внеочередном) прохождении проверок знаний производственных инструкций |
| Другие характеристики |  |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7122 | Настильщики полов и плиточники |
| ЕТКС5 | § 289 | Облицовщик-плиточник 3-го разряда |
| ОКПДТР | 15220 | Облицовщик-плиточник |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовительные и заключительные работы для внутренней облицовки плиткой | Код | В/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Заимствовано из оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Очистка и подготовка основания под облицовку плиткой |
| --- | --- |
|  | Разметка и провешивание поверхности стен под облицовку плиткой |
|  | Установка маяков и выравнивающих скоб |
|  | Установка (перестановка) подмостей для выполнения плиточных работ |
|  | Уборка и вывоз мусора в специально отведенные места |
| Необходимые умения | Проверка состояния поверхности, подлежащих облицовке плиткой |
|  | Подготовка плитки к укладке: сортировка, выравнивание и подточка кромок плитки |
|  | Очистка и выравнивание поверхности, подлежащих облицовке плиткой |
|  | Увлажнение и, при необходимости поверхности, подлежащих облицовке плиткой |
|  | Производить сбор и установку подмостей для выполнения плиточных работ |
|  | Приготовление клеящего раствора с использованием готовых сухих смесей различного состава и средств малой механизации |
| Необходимые знания | Требования инструкций и регламентов по организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения облицовочных работ плитками и плитами |
|  | Технологическую последовательность производства работ по ремонту и замене облицовочной плитки в соответствии с технологической картой |
|  | Основные виды облицовочных материалов |
|  | Сортамент, маркировка и нормы расходов цементно-песчаного раствора, керамических, керамогранитных, мозаичных, стеклянных, зеркальных плиток |
|  | Правила перемещения и складирования грузов малой массы |
|  | Способы и последовательность приготовления строительных растворов для облицовки плиткой |
|  | Виды инструмента, инвентаря, средств малой механизации для облицовки плиткой и правила их применения |
|  | Виды и правила использования средств индивидуальной защиты, применяемых для безопасного выполнения работ |
|  | Инструкции по использованию, эксплуатации, хранению приспособлений, инструментов и других технических средств, используемых в подготовительных работах |
| Другие характеристики |  |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Плиточные работы по облицовке стен и полов внутри зданий | Код | В/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Заимствовано из оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Приготовление клеящего раствора для выполнения плиточных работ на внутренних частях зданий на основе сухих смесей с использованием средств малой механизации, устойчивых к температурным и влажностным сезонным колебаниям |
| --- | --- |
|  | Выравнивание неровностей поверхности внутренних частей зданий, подлежащих облицовке плиткой |
|  | Сортировка плиток для внутренних работ, при необходимости резка и сверление в них отверстий |
|  | Увлажнение плитки и нанесение клеящего раствора для внутренних работ |
|  | Натягивание и обмазка металлической сетки раствором |
|  | Устройство выравнивающего слоя |
|  | Установка плиток на облицовываемую поверхность частей в соответствии с технологической картой |
|  | Перерубка и прирубка плиток с подточкой кромок |
|  | Облицовка керамическими, стеклянными, асбестоцементными и другими плитками на растворе сплошных прямолинейных поверхностей стен при толщине шва свыше 2 мм и полов по готовым маякам |
|  | Облицовка полов плитами из литого камня |
|  | Проверка вертикальности и горизонтальности облицованной плиткой поверхности внутренних частей зданий |
|  | Сверление отверстий в плитках |
|  | Заполнение швов (затирка) и очистка облицованной поверхности внутренних частей зданий |
|  | Приготовление растворов для промывки облицованных поверхностей |
| Необходимые умения | Готовить клеящие растворы для производства плиточных работ на основе сухих смесей различных составов и рецептур с использованием средств малой механизации |
|  | Сглаживать и выравнивать неровности поверхности, подлежащей облицовке плиткой |
|  | Производить резку под нужный размер и сверление плитки |
|  | Наносить клеящий раствор и устанавливать плитку на вертикальные и горизонтальные поверхности |
|  | Производить работы в соответствии с технологической картой |
|  | Работать со средствами малой механизации, инструментом и приспособлениями, предназначенными для выполнения плиточных работ |
|  | Заполнять швы между плитками, производить уплотнение и сглаживание швов и затирку облицованной поверхности |
| Необходимые знания | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации2 |
|  | Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда вводный и на рабочем месте, стажировка на рабочем месте и проверка знаний требований охраны труда3 |
|  | При необходимости использования грузоподъемного оборудования для перемещения материалов прохождение инструктажа по выполнению работ с использованием стропального оборудования и с отметкой о периодическом (или внеочередном) прохождении проверок знаний производственных инструкций |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Облицовка наружных поверхностей зданий плиткой (керамической, керамогранитной, мозаичной, стеклянной ) | Код | С | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Заимствовано из оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей | Облицовщик-плиточник Облицовщик-плиточник 4-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессиям, программы переподготовки рабочих и служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее двух месяцев выполнения работ облицовщиком-плиточником 3-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации2 |
|  | Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда вводный и на рабочем месте, стажировка на рабочем месте и проверка знаний требований охраны труда3 |
|  | При необходимости использования грузоподъемного оборудования для перемещения материалов прохождение инструктажа по выполнению работ с использованием стропального оборудования и с отметкой о периодическом (или внеочередном) прохождении проверок знаний производственных инструкций |
|  | К самостоятельным верхолазным работам (на высоте более 5 м) допускается после прохождения дополнительного инструктажа4 |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7122 | Настильщики полов и плиточники |
| ЕТКС | § 290 | Облицовщик-плиточник 4-го разряда |
| ОКПДТР | 15220 | Облицовщик-плиточник |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовительные и заключительные работы для наружней облицовки плиткой | Код | С/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Заимствовано из оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Очистка и подготовка наружных поверхностей зданий под облицовку |
| --- | --- |
|  | Разметка и провешивание поверхности |
|  | Отбивка маячных линий под облицовку прямолинейных поверхностей |
|  | Установка маяков и выравнивающих скоб |
|  | Установка (перестановка) подмостей |
|  | Установка навесов для емкостей с клеящим раствором |
|  | Укладка укрывного материала для паллет с плиткой |
|  | Уборка и вывоз мусора в специально отведенные места |
| Необходимые умения | Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения облицовочных работ плитками и плитами в соответствии с инструкциями и регламентами. |
|  | Производить очистку и подготовку основания, подлежащего облицовке |
|  | Пользоваться установленной технической документацией |
|  | Выполнять подготовительные работы под облицовку горизонтальных и вертикальных поверхностей плитками. |
|  | Производить сортировку плиток и обработку их кромок |
|  | Производить разметку и провешивание поверхности, подлежащей облицовке, устанавливать плитки-маяки и ориентиры для выкладки плитки по горизонтали и вертикали |
|  | Производить сортировку материалов для облицовки плиткой, подверженного влиянию неблагоприятным погодным условиям (мешки с растворами) |
|  | Складирование материалов для облицовки плиткой, подверженного влиянию неблагоприятным погодным условиям (мешки с растворами) |
| Необходимые знания | Требования инструкций и регламентов по организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения облицовочных работ плитками и плитами |
|  | Технологическую последовательность выполнения подготовки, облицовки и ремонта поверхностей, облицованных плиткой и плитами |
|  | Способы разметки, провешивания, отбивки маячных линий горизонтальных и вертикальных поверхностей |
|  | Способы установки и крепления фасонных плиток |
|  | Правила ремонта полов и смены облицовочных плиток |
|  | Способы облицовки стеклом "марблит" |
|  | Способы устройства и правила эксплуатации машин для вибровтапливания плиток |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Плиточные работы по облицовке фасадов и цоколя зданий | Код | С/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Заимствовано из оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Приготовление клеящего раствора для выполнения плиточных работ на наружных частях зданий на основе сухих смесей, устойчивых к температурным и влажностным сезонным колебаниям с использованием средств малой механизации |
| --- | --- |
|  | Выравнивание неровностей поверхности наружных частей зданий, подлежащих облицовке плиткой |
|  | Сортировка плиток для наружных работ, при необходимости резка и сверление в них отверстий |
|  | Увлажнение плитки и нанесение клеящего раствора для наружных работ |
|  | Установка плиток на облицовываемую поверхность наружных частей в соответствии с технологической картой |
|  | Проверка вертикальности и горизонтальности облицованной плиткой поверхности наружных частей зданий |
|  | Заполнение швов и очистка облицованной поверхности наружных частей зданий |
| Необходимые умения | Готовить клеящие растворы для производства наружных плиточных работ на основе сухих смесей с использованием средств малой механизации, устойчивых к температурным и влажностным сезонным колебаниям |
|  | Сглаживать и выравнивать неровности поверхностей наружных частей зданий, подлежащих облицовке плиткой |
|  | Работать со средствами малой механизации, инструментом и приспособлениями, предназначенными для выполнения наружных облицовочных работ |
|  | Производить резку под нужный размер и сверление плитки |
|  | Наносить клеящий раствор для наружных работ и устанавливать плитку на поверхности наружных частей зданий, подлежащих облицовке, в соответствии с технологической картой |
|  | Осуществлять проверку поверхностей наружных частей зданий, облицованных плиткой, по горизонтали и по вертикали |
|  | Заполнять швы между плитками специальными составами и производить уплотнение и сглаживание швов, их затирку |
| Необходимые знания | Виды основных материалов, применяемых при облицовке наружных частей зданий |
|  | Требования инструкций и регламентов по организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения облицовочных работ плитками и плитами |
|  | подготовки, облицовки и ремонта поверхностей, облицованных плиткой и плитами |
|  | Технологическую последовательность выполнения наружных плиточных работ в соответствии с технологической картой |
|  | Правила приготовления клеящих растворов для производства наружных плиточных работ на основе сухих смесей с использованием средств малой механизации, устойчивых к температурным и влажностным сезонным колебаниям |
|  | Нормативная трудоемкость выполнения отдельных операций при производстве наружных облицовочных работ в соответствии с технологической картой |
|  | Нормы расхода материалов при производстве наружных плиточных работ в соответствии с технологической картой |
|  | Состав технологического нормокомплекта средств малой механизации, инструментов, приспособлений и инвентаря для производства облицовочных работ, правила их использования |
|  | Требования охраны труда |
|  | Правила электробезопасности |
|  | Правила пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Облицовка потолков и криволинейных поверхностей зданий плиткой (сложные поверхности) | Код | D | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Заимствовано из оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей | Облицовщик-плиточник Облицовщик-плиточник 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессиям, программы переподготовки рабочих и служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее двух месяцев выполнения работ облицовщиком-плиточником 4-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации2 |
|  | Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда вводный и на рабочем месте, стажировка на рабочем месте и проверка знаний требований охраны труда3 |
|  | При необходимости использования грузоподъемного оборудования для перемещения материалов прохождение инструктажа по выполнению работ с использованием стропального оборудования и с отметкой о периодическом (или внеочередном) прохождении проверок знаний производственных инструкций |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7122 | Настильщики полов и плиточники |
| ЕТКС | § 291 | Облицовщик-плиточник 5-го разряда |
| ОКПДТР | 15220 | Облицовщик-плиточник |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовительные и заключительные работы для облицовки плиткой сложных поверхностей | Код | D/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Заимствовано из оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Очистка и подготовка криволинейных поверхностей зданий |
| --- | --- |
|  | Разметка и провешивание поверхности |
|  | Установка маяков и выравнивающих скоб |
|  | Приготовление мозаичного раствора |
|  | Устройство подстилающей прослойки под покрытия |
|  | Разметка поверхностей и укладка фризов любого рисунка |
|  | Затирка и/или шлифовка покрытия |
|  | Установка (перестановка) подмостей |
|  | Уборка и вывоз мусора в специально отведенные места |
| Необходимые умения | Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения художественно-декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами. |
|  | Пользоваться установленной технической документацией |
|  | Проведении подготовительных работ, подбор материалов и приготовление составов для художественно-декоративных работ |
|  | Производить очистку и подготовку поверхности, подлежащей художественно-декоративной облицовке. |
|  | Производить сортировку плиток и обработку их кромок |
|  | Производить разметку и провешивание поверхности, подлежащей облицовке, устанавливать плитки-маяки и ориентиры для выкладки плитки по горизонтали и вертикали |
|  | Укладку облицовочных покрытий и архитектурных деталей |
| Необходимые знания | Требования инструкций и регламентов по организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения мозаичных и декоративных работ |
|  | Виды и свойства материалов, применяемых при декоративно-художественной облицовке поверхностей плиткой. |
|  | Состав набора инструментов, вспомогательных материалов и оборудования, необходимых при производстве плиточных работ, правила их использования |
|  | Технологическую последовательность выполнения подготовки, устройства и ремонта мозаичных и художественно-декоративных мозаичных покрытий. |
|  | Требования охраны труда |
|  | Правила электробезопасности |
|  | Правила пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Плиточные работы по облицовке сложных поверхностей, выступающих элементов зданий | Код | D/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Заимствовано из оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Приготовление клеящего раствора для покрытия криволинейных поверхностей плиткой на наружных и внутренних частях зданий на основе сухих смесей, устойчивых к температурным и влажностным сезонным колебаниям с использованием средств малой механизации |
| --- | --- |
|  | Выравнивание неровностей поверхности криволинейных и выступающих частей зданий, подлежащих облицовки плиткой |
|  | Сортировка плиток для наружных и внутренних работ, при необходимости резка и сверление в них отверстий |
|  | Увлажнение плитки и нанесение клеящего раствора для наружных и внутренних работ |
|  | Облицовка потолков и криволинейных поверхностей |
|  | Настилка полов из ковровой керамики с разметкой поверхности под укладку по заданному рисунку |
|  | Разметка поверхностей и укладка фризов любого рисунка |
|  | Заполнение швов и очистка декорированной поверхности плиткой наружных и внутренних частей зданий |
| Необходимые умения | Готовить клеящие растворы для производства работ по облицовке криволинейных поверхностей плиткой на основе сухих смесей с использованием средств малой механизации, устойчивых к температурным и влажностным сезонным колебаниям |
|  | Работать со средствами малой механизации, инструментом и приспособлениями, предназначенными для выполнения наружных и внутренних работ |
|  | Производить резку под нужный размер и сверление плитки для облицовки криволинейных поверхностей |
|  | Наносить клеящий раствор для наружных и внутренних работ и устанавливать плитку на криволинейную поверхность наружных и внутренних частей зданий, в соответствии с технологической картой |
|  | Осуществлять проверку поверхностей наружных и внутренних частей зданий, облицованных плиткой, по горизонтали и по вертикали |
|  | Заполнять швы между плитками специальными составами и производить уплотнение и сглаживание швов, их затирку |
| Необходимые знания | Требования инструкций и регламентов по организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения плиточных работ |
|  | Виды основных материалов, применяемых при облицовке наружных и внутренних частей зданий |
|  | Правила приготовления клеящих растворов для производства плиточных работ на основе сухих смесей с использованием средств малой механизации, устойчивых к температурным и влажностным сезонным колебаниям |
|  | Нормативная трудоемкость выполнения отдельных операций при производстве работ по облицовке плиткой в соответствии с технологической картой |
|  | Нормы расхода материалов при производстве наружных плиточных работ в соответствии с технологической картой |
|  | Состав технологического нормокомплекта средств малой механизации, инструментов, приспособлений и инвентаря для производства облицовочных работ, правила их использования |
|  | Требования охраны труда |
|  | Правила электробезопасности |
|  | Правила пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.5. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Декоративно-художественная облицовка стен, потолков, полов и других архитектурно-конструктивных элементов здания плиткой | Код | Е | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Заимствовано из оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей | Облицовщик-плиточник Облицовщик-плиточник 6-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессиям, программы переподготовки рабочих и служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее двух месяцев выполнения работ облицовщиком-плиточником 5-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации2 |
|  | Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда вводный и на рабочем месте, стажировка на рабочем месте и проверка знаний требований охраны труда3 |
|  | При необходимости использования грузоподъемного оборудования для перемещения материалов прохождение инструктажа по выполнению работ с использованием стропального оборудования и с отметкой о периодическом (или внеочередном) прохождении проверок знаний производственных инструкций |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7122 | Настильщики полов и плиточники |
| ЕТКС | § 292 | Облицовщик-плиточник 6-го разряда |
| ОКПДТР | 15220 | Облицовщик-плиточник |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовительные и заключительные работы для декоративно-художественной облицовки внутренних и наружных поверхностей зданий плиткой | Код | Е/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Заимствовано из оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Очистка и подготовка наружных и внутренних поверхностей зданий, архитектурно-конструктивных элементов здания под декоративно-художественную облицовку плиткой |
| --- | --- |
|  | Разметка и провешивание поверхности |
|  | Установка маяков и выравнивающих скоб |
|  | Приготовление мозаичного раствора |
|  | Устройство подстилающей прослойки под покрытия |
|  | Разбивка и закрепление рисунка художественно-декоративного покрытия на поверхности прослойки. Установка рамок. |
|  | Устройство (набивка) художественно-декоративного покрытия. |
|  | Затирка и/или шлифовка покрытия. |
|  | Установка (перестановка) подмостей |
|  | Уборка и вывоз мусора в специально отведенные места |
| Необходимые умения | Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения художественно-декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами. |
|  | Пользоваться установленной технической документацией |
|  | Проведении подготовительных работ, подбор материалов и приготовление составов для художественно-декоративных работ |
|  | Производить очистку и подготовку поверхности, подлежащей художественно-декоративной облицовке. |
|  | Производить сортировку плиток и обработку их кромок |
|  | Производить разметку и провешивание поверхности, подлежащей облицовке, устанавливать плитки-маяки и ориентиры для выкладки плитки по горизонтали и вертикали |
|  | Укладку облицовочных покрытий и архитектурных деталей. |
| Необходимые знания | Требования инструкций и регламентов по организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения мозаичных и декоративных работ |
|  | Виды и свойства материалов, применяемых при декоративно-художественной облицовке поверхностей плиткой. |
|  | Состав набора инструментов, вспомогательных материалов и оборудования, необходимых при производстве плиточных работ, правила их использования |
|  | Технологическую последовательность выполнения подготовки, устройства и ремонта мозаичных и художественно-декоративных мозаичных покрытий. |
|  | Требования охраны труда |
|  | Правила электробезопасности |
|  | Правила пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Плиточные работы по декоративно-художественной облицовке стен, потолков, полов архитектурно-конструктивных элементов здания плиткой, плиткой-шелкографией, зеркальной плиткой. | Код | Е/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Заимствовано из оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Приготовление клеящего раствора для выполнения работ по декорированию поверхностей плиткой на наружных и внутренних частях зданий на основе сухих смесей, устойчивых к температурным и влажностным сезонным колебаниям с использованием средств малой механизации |
| --- | --- |
|  | Выравнивание неровностей поверхности наружных и внутренних частей зданий, подлежащих декорированию плиткой |
|  | Сортировка плиток для наружных и внутренних работ, при необходимости резка и сверление в них отверстий |
|  | Увлажнение плитки и нанесение клеящего раствора для наружных и внутренних работ |
|  | Установка плиток на декорируемую поверхность наружных и внутренних частей в соответствии с технологической картой |
|  | Составление и укладка крупных художественных панно в холлах, офисах и т.п. |
|  | Укладка керамической плитки с рисунком при реконструкции дворцов, храмов и других объектов, представляющих художественную ценность |
|  | Облицовка поверхности керамической плиткой-шелкографией и зеркальной плиткой |
|  | Проверка вертикальности и горизонтальности декорированной плиткой поверхности наружных и внутренних частей зданий |
|  | Заполнение швов и очистка декорированной поверхности плиткой наружных и внутренних частей зданий |
| Необходимые умения | Готовить клеящие растворы для производства работ по декорированию поверхностей плиткой на основе сухих смесей с использованием средств малой механизации, устойчивых к температурным и влажностным сезонным колебаниям |
|  | Сглаживать и выравнивать неровности поверхностей наружных и внутренних частей зданий, подлежащих декорированию плиткой |
|  | Работать со средствами малой механизации, инструментом и приспособлениями, предназначенными для выполнения наружных и внутренних работ |
|  | Производить резку под нужный размер и сверление плитки для декорирования поверхностей |
|  | Наносить клеящий раствор для наружных и внутренних работ и устанавливать плитку на декорируемую поверхность наружных и внутренних частей зданий, в соответствии с технологической картой |
|  | Осуществлять проверку поверхностей наружных и внутренних частей зданий, декорированных плиткой, по горизонтали и по вертикали |
|  | Заполнять швы между плитками специальными составами и производить уплотнение и сглаживание швов, их затирку |
| Необходимые знания | Требования инструкций и регламентов по организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения мозаичных и декоративных работ |
|  | Виды основных материалов, применяемых при облицовке и декорировании наружных и внутренних частей зданий |
|  | Технологическую последовательность выполнения художественно-декоративных мозаичных покрытий. в соответствии с технологической картой |
|  | Правила приготовления клеящих растворов для производства плиточных работ на основе сухих смесей с использованием средств малой механизации, устойчивых к температурным и влажностным сезонным колебаниям |
|  | Нормативная трудоемкость выполнения отдельных операций при производстве работ по декорированию плиткой в соответствии с технологической картой |
|  | Нормы расхода материалов при производстве наружных плиточных работ в соответствии с технологической картой |
|  | Состав технологического нормокомплекта средств малой механизации, инструментов, приспособлений и инвентаря для производства облицовочных работ, правила их использования |
|  | Способы разметки под облицовку плитками с рисунком |
|  | Способы выравнивания поверхности под украшения; свойства материалов, необходимые для обработки зеркальной плитки перед укладкой |
|  | Виды материалов и способы приготовления растворов для укладки зеркальной плитки |
|  | Требования охраны труда |
|  | Правила электробезопасности |
|  | Правила пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

| IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1. Ответственная организация-разработчик |  |  |
| ФГБУ «Научно-исследовательский институт труда и социального страхования» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, город Москва |  |  |
| 4.2. Наименования организаций-разработчиков |  |  |
| 1 | Ассоциация саморегулируемых организаций по комплексному перспективному развитию инженерных изысканий, проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта «ЕДИНСТВО» (Ассоциация СРО «ЕДИНСТВО»), город Москва |  |
| 2 | ОННО «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (НОСТРОЙ), город Москва |  |
| 3 | ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I», город Воронеж |  |
| 4 | ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет», город Санкт-Петербург |  |
| 5 | ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет», город Санкт-Петербург |  |

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

2 Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (зарегистрировано Минюстом России 21 октября 2011 г., регистрационный № 22111), с изменением, внесенным приказом Минздрава России от 15 мая 2013 г. № 296н (зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г., регистрационный № 28970), Трудовой кодекс Российской Федерации, статья 213, (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, №1, ст.3; 2004, №35, ст.3607; 2006, №27, ст.2878; 2008, №30, ст.3616; 2011, №49, ст.7031; 2013, №48, ст.6165, №52, ст.6986).

3 Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» (зарегистрировано Минюстом России 12 февраля 2003 г., регистрационный № 4209).

4 Постановление Госстроя России от 08 января 2003 г. № 2 «О Своде правил "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда"» (зарегистрировано Минюстом России 25 марта 2003 № 4321).

5 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск №3, раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы».